Порядок действий работников Спортивной школы г. Алдан

при пожаре на объектах.

1. Каждый работник на объектах Спортивной школы г.Алдан при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

О Б Я З А Н:

- немедленно сообщить об этом – нажав кнопку пожарной сигнализации или по телефону 01 или 112 в пожарную охрану города (при этом необходимо назвать адрес объекта место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, и сохранности материальных ценностей;

- приступить к тушению пожара  на  месте с помощью огнетушителей или внутренних пожарных кранов (в случае, если нет опасности для  посетителей, работников  объекта и собственной жизни).

2. Услышав сигнал пожарной тревоги (звонок, зуммер, голосовая информация), работники на объектах Спортивной школы г.Алдан О Б Я З А Н Ы:

- немедленно прекратить работу;

- отключить по  возможности  электрооборудование;

- закрыть окна  и двери;

- сохраняя спокойствие, вместе с  посетителями  покинуть помещение через ближайший  и  безопасный эвакуационный  выход;

- информируют своего  руководителя о своем местонахождении.

3. Руководители и должностные лица объектов,  лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара   ОБЯЗАНЫ:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара;

- удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия пожарных подразделений;

- обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведением связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

4.По прибытии пожарного подразделения,  директор школы (или лицо, его замещающее) ОБЯЗАН:

- проинформировать  руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений;

- проинформировать  руководителя тушения пожара о количестве  и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий;

- сообщить другие сведения, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.